значение опыта клинического электрофизиолога при интервенционном лечении истмусзависимого трепетания предсердий

Дудник А.В., Сидоров С.И., Желтовский Ю.В., Пешков Е.В.

Областная клиническая больница, г. Иркутск

Цель работы: Проанализаровать влияние опыта клинического электрофизиолога на продолжительность операций, РЧ-воздействий и рентгенолучевой нагрузки, и на результаты интервенционного лечения истмусзависимого трепетания предсердий.

Материалы и методы: Проанализированы результаты интервенционного лечения первых 30 пациентов с истмусзависимым трепетанием предсердий, прооперированных в 2005 – 2006 гг. в рентгеноперационной кардиохирургического отделения Иркутской ОКБ. Первую группу составили 16 пациентов, оперированных в 2005 г. (в период отработки методики). Во вторую группу включены 14 пациентов, прооперированных  в 2006 г. Обе группы сопоставимы по полу, возрасту, длительности аритмического анамнеза и течению аритмии (пароксизмальная, постоянная формы). ЭФИ выполняли на комплексе «Биоток-500К» (г. Томск). 10-полюсный диагностический катетер позиционировали в коронарный синус (DAIG Response, St. Jude Medical) и 4-полюсный (DAIG Response, St. Jude Medical) в нижне-боковые отделы правого предсердия. РЧА выполняли с помощью аблационного катетера Marinr MCXL 7F (Medtronic) и генератора РЧ-тока ЭД-50-01 «Биоток» (г. Томск). Пациентам обоих групп выполняли линейную конвенционную радиочастотную аблацию (РЧА) в кавотрикуспидальном перешейке с верхним лимитом мощности воздействий 50Вт и температуры 650 в режиме контроля температуры. Критериями эффективности вмешательства считали невозможность индукции трепетания и предсердных эхо-ответов в ходе контрольной программируемой и сверхчастой стимуляции, а также классические локальные критерии полного двунаправленного истмус-блока - наличие двойных потенциалов на картирующем электроде по всей аблационной линии с широким межспайковым интервалом во время  стимуляции из нижне-боковых отделов правого предсердия и области устья коронарного синуса. Кроме этих критериев анализировали общую длительность операции (включая 30-минутный период ожидания перед контрольным ЭФИ), общую продолжительность РЧ-воздействий и рентгенолучевой нагрузки. Статистическая обработка данных проведена с помощью программы Statistica for Windows v.6.0 (Statsoft) c использованием общепринятых непараметрических критериев сравнения.

Результаты: Положительный клинический эффект, заключающийся в восстановлении синусового ритма (при РЧ-воздействиях на трепетании) и невозможности индукции трепетания и предсердных эхо-ответов в ходе контрольного ЭФИ, достигнут в 100% случаев. Локальные критерии полного истмус-блока в 1 группе достигнуты в 9 (56,3%) случаях, в то время, как во второй у 12 (85,7%) больных (pF=0,08). В 2 наблюдениях у больных из первой группы выявлены рецидивы трепетания (в случаях, когда не были достигнуты локальные критерии блокады проведения в перешейке), во второй группе рецидивов не было. При этом во второй группе отмечено статистически значимое уменьшение продолжительности операций по сравнению с первой (70 и 140 мин соответственно, pu<0,001), продолжительности РЧ-воздействий (27,5 и 44 мин, pu=0,01) и рентгенолучевой нагрузки (13 и 21 мин, pu<0,001).

Выводы: По мере накопления опыта клинического электрофизиолога сокращается продолжительность операций, РЧ-воздействий и рентгенолучевой нагрузки, улучшаются результаты интервенционного лечения истмусзависимого трепетания предсердий.